附件：

宝鸡中心站建设项目内容及技术要求

1、主体工程

- 为提升宝鸡地区防震减灾综合能力，提升宝鸡中心站在防震减灾工作中的基础地位，陕西省地震局拟在宝鸡市渭滨区高家镇高家村宝鸡地震监测中心站院内建设一座现代化的防震减灾工作业务楼。拆除原有的砖混二层水化楼，面积480平方米。在原有基础上拟建设建筑面积 1600 平方米左右的，集数据汇集处理、技术维护保障、宝鸡市境内无人监测站点的管理、业务办公等功能于一体的综合业务楼。项目建成后，宝鸡地震监测中心站将成为宝鸡市地震预警中心、综合监测中心、预测预报中心、水化分析中心、技术维护中心和科普教育中心。

2、 供电、避雷系统建设

为保证宝鸡中心站综合监测系统和地震预警系统的稳定运行，计划配设 150KVA 市电供电变压器，配备 20KVA 三相交流发电机，配备 10KW UPS 电源系统。当交流停电时使用蓄电池供电，地震仪器设备可持续工作 48 小时。雷电对地震台站工作危害极大，应做重点防护。主要内容是购置优质避雷装置，安装避雷接地网，要求避雷接地电阻≤4Ω。

3、 自来水、排污设施和地面硬化等外围工程建设

为保证宝鸡地震监测中心站职工正常生活，工作能正常的展开，需要接入市政自来水。由于宝鸡地震监测中心站地处高家村，无法接入市政排污。所以需要建设排污池解决生产、生活污水处理的问题。并对地面进行硬化，建设少许体育设施，用于丰富职工的业余生活。

4、项目投资

本项目总投资估算为980万元。 按照费用构成划分，总投资估算中，建筑工程费640万元，其他附属工程340万元 本项目所涉及的建设内容均由政府预算内投资。 计划分三年完工，           第一年完成前期勘察、设计和各种手续的报批，以及主要项目的招标，投资经费300万元。第二年开始实施项目主体工程，完成主体工程的封顶，并完成各附属工程的招标，投资经费400万元。第三年完善主体工程的内部配套和其它附属工程以及后续的验收结算，投资费用280万元。

5、技术要求

- 设计内容必须满足甲方需求，满足建筑规范、满足市政要求、具有可实施性。